## （表一）报名供应商信息审核表（纸质+电子版）
报名资质审核表 投标项目编号及名称：2025_ND_049 一次性使用高压造影注射器及附件
投标商公司名称（填写并加盖公章鲜章）： 授权投标人及电话：
序号 | 投标商名称 | 需填报及递交的资质（纸质版复印件加盖投标公司鲜章） | 审核结果
1 | XX有限公司 | 营业执照统一代码： 效期： | □合格 □不合格
2 |  | 医疗器械经营许可证编号： 效期： 第X类备案证号： 备案日期： | □合格 □不合格
3 |  | 法人授权委托书及效期： | □合格 □不合格
4 |  | 法定代表人+委托人身份证 | □合格 □不合格
5 |  | 《重庆药品交易所入市协议》及《法人单位数字证书申请表》 | □合格 □不合格
6 |  | 自书诚信守法承诺书、质量及售后服务保证书（需法人签字并加盖公司公章鲜章） | □合格 □不合格
序号 | 投标产品生产厂家或授权商名称 | 需填报及递交的资质（纸质版复印件加盖投标公司鲜章）
7 | XX有限公司 | 联系人及电话： | 审核结果
8 |  | 委托代理经销授权书及效期： | □合格 □不合格
9 |  | 营业执照统一代码： 效期： | □合格 □不合格
10 |  | 医疗器械生产/经营许可证编号： 效期： 第X类备案证号： 备案日期： | □合格 □不合格
11 | 投标产品资质 | 药交所交易截图（需按照产品明细表顺序排好） | □合格 □不合格
12 |  | 医疗器械注册证或者备案证（需按照产品明细表顺序排好） | □合格 □不合格
13 |  | 用户名单及佐证材料（提供至少3家同级别医院合同或发票复印件，需按照产品明细表顺序排好） | □合格 □不合格
审核人 |  | 设备处：
审核日期 |  | 年 月 日
报名须知： 1.报名表共3张表，投标商须据实填写，将电子版发送至邮箱sbchc2021@163.com，将表一和表二打印。 2.请投标商按照该表的序号顺序准备所有资质。 3.所有纸质版材料均需加盖公司公章鲜章（包括表一、表二和所有资质）。 4.请投标商将纸质报名材料和资质交至我院五号楼A栋802室3号座位处。报名事宜联系人：龚老师，电话：023-89012991。

## (表二）产品相关报名表（纸质+电子版）
201901938 |  | 重医附一院耗材（投标）产品信息表（报名时黄底黑字部分为必填项，红字部分在招标前填写）
| 报名公司信息 | 公司名称（全称）：
公司负责人及电话、身份证号码：
授权投标人及电话、身份证号码：
序号 | 产品名称 | 参数要求 | 计量单位 | 摘要说明 | 产品注册证号 | 产品注册证效期 | 注册名称 | 规格型号 | 品牌 | 计量单位 | 生产厂家 | 是否有原合同 | 原执行价（元） | 药交所最低成交价（元） | 全国最低价(元) | 最终报价（元） | 报价为线上或线下 | 是否挂网（必填） | 国家医保耗材码（27位，必填） | 是否能收费（必填） | 是否在重庆市医保局耗材目录中（必填） | 备注
001 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 1.适配拜耳Stallent CT高压注射器 2.规格：200/200ml双筒 3.配置：针筒*2，Y型双单向阀连接管*1（或单通连接管*2），穿瓶器*2，吸药管*1 4.针筒耐压值≥300psi（2.1MPa），连接管耐压值≥350psi（2.4MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务 |  | 用于CT成像中高压造影注射。
002 |  | 1.适配巨鲨Insight C12高压注射器 2.规格：200/200ml双筒 3.配置：针筒*2，Y型双单向阀连接管*1（或单通连接管*2），穿瓶器*2，吸药管*1 4.针筒耐压值≥300psi（2.1MPa），连接管耐压值≥350psi（2.4MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务
003 |  | 1.适配拜耳Spectris Solaris EP 磁共振高压注射器 2.规格：65/115ml双筒 3.配置：针筒*2，Y型双单向阀连接管*1，穿瓶器*2，吸药管*1 4.针筒耐压值≥300psi（2.1MPa），连接管耐压值≥350psi（2.4MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务 |  | 用于MR成像中高压造影注射
004 |  | 1.适配拜耳MEDRAD® MRXperion型磁共振增强造影注射系统 2.规格：65/115ml双筒 3.配置：针筒*2，Y型双单向阀连接管*1，穿瓶器*2，吸药管*1 4.针筒耐压值≥300psi（2.1MPa），连接管耐压值≥350psi（2.4MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务
005 |  | 1.适配Medtron Injector Accutron MR磁共振高压注射器 2.规格：65/65ml双筒 3.配置：针筒*2，Y型双单向阀连接管*1，穿瓶器*2，吸药管*1 4.针筒耐压值≥300psi（2.1MPa），连接管耐压值≥350psi（2.4MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务
006 |  | 1.适配MEDTRON品牌Accutron HP DSA高压注射器 2.规格：200ml单筒 3.配置：针筒*1，单筒用直型连接管*1，穿瓶器*1，吸药管*1，并提供单独包装的高压连接管*1 4.连接管耐压值≥1200psi（8.3MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务 |  | 用于DSA成像中高压造影注射
007 |  | 1.适配泰科Angiomat Illumena DSA高压注射器 2.规格：150ml单筒 3.配置：针筒*1，吸药管*1，并提供单独包装的高压连接管*1 4.针筒与连接管耐压值≥1200psi（8.3MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务
008 |  | 1.适配拜耳Mark7DSA高压注射器 2.规格：150ml单筒 3.配置：针筒*1，吸药管*1，并提供单独包装的高压连接管*1 4.针筒与连接管耐压值≥1200psi（8.3MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务
009 |  | 1.适配巨鲨InsightD12高压注射器 2.规格：150ml单筒 3.配置：针筒*1，吸药管*1，并提供单独包装的高压连接管*1 4.针筒与连接管耐压值≥1200psi（8.3MPa） 5.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务
010 | 一次性使用压力连接管 | 1.连接管/外管适配欧利奇CTmotion高压注射器（内管按需配送） 2.需提供使用耗材的高压注射器的售后维保服务 |  | 用于CT成像中高压造影注射
填表 说明 | 1.投标商仅需填写该行的黄色底板部分内容。 2.有原合同的产品在“原执行价”列中填写与我院实际合同执行价（在合同执行中有降价的，填降价后的价格）。 3.“药交所最低成交价”及“最终报价”两列仅用于投标时报价，在报名时不填。 4.不进行报名的产品不填该行，也不删除。 5.本表需提交电子版和加盖公司公章鲜章的纸质版（在公司名字处加盖鲜章）。

## （表三）公司信息登记表（纸质+电子版）
投标商公司名称 | 营业执照编号 | 营业执照效期 | 医疗器械经营许可证号 | 医疗器械经营许可证效期 | 公司授权人期限 | 联系人及电话 | 序号 | 产品名称 | 产品注册证号 | 产品注册证效期 | 生产厂家 | 产品授权效期 | 营业执照编号 | 营业执照效期 | 医疗器械生产许可证号 | 医疗器械生产许可证效期 | 国家医保耗材码（20位，必填） | 是否在重庆市医保局耗材目录中（必填）
1
填表 说明 | 1.本表只需提交电子版。本表序号同表二序号一致，按照产品明细表顺序填写。 2.国家医保耗材码查询网址：https://code.nhsa.gov.cn/toSearch.html?sysflag=1004。 3.重庆市医保局耗材目录查询网址：https://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable，有查询结果填“是”，无查询结果填“否”。 4.国家医保耗材码以及在重庆市医保局耗材目录中的查询结果关系该产品在使用中的收费及报销等，请务必高度重视！

## （表四）27位码截图要求
国家医保耗材码27位码截图要求
请各商家严格按照以下示例提供耗材编码截图，并保证数据的真实性。报名表表二中规格型号必须按照注册证中型号顺序进行填写，27位码截图须按照报名表表二中规格型号顺序一一进行单独截图（一个型号对应一个27位码），并依次插入word文档中，最终打印A4纸质加盖公司鲜章。（如图所示）
在新建文档中按照报名表表二规格型号顺序依次插入国家27位码截图，并打印纸质提交。
重庆医保编码截图参照27位码截图示例。