项目名称：重庆医科大学附属第一医院零星窗帘、隔帘采购项目

项目编号：CG25HW0006

公开比选文件

比  选  人：重庆医科大学附属第一医院

二〇二五年五月

目  录

第一章  比选公告	- 2 -

第二章  竞选人须知	- 3 -

第三章  采购需求	- 8 -

第四章  评审程序及方法（最低评审价法）	9

第五章  竞选文件格式	12

# 第一章  比选公告

本比选项目 重庆医科大学附属第一医院零星窗帘、隔帘采购项目 已具备比选条件，比选人为 重庆医科大学附属第一医院 ，现对该项目进行公开比选。

- 一、比选项目内容

| 比选项目名称 | 成交竞选人数量 |
| --- | --- |
| 重庆医科大学附属第一医院零星窗帘、隔帘采购项目 | 1名 |

## 二、采购需求

详见第三章。

- 三、资格要求

## （一）基本资格条件：

## 1.具有独立承担民事责任的能力；

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 6.法律、行政法规规定的条件。

（二）特定资格条件：

无。

特别提示：

## 1.上述条件所需提交的相关证明材料复印件等均应加盖单位公章。

## 2.采购人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。采购人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

- 四、比选报名

（一）比选文件的获取

自行在重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）下载。

（二）竞选文件的递交

1.递交开始时间： 2025 年 05 月 28 日 8 时 30 分（北京时间）。

2.递交截止时间： 2025 年 05 月 28 日 9 时 00 分（北京时间）。

3.递交地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

4.递交方式：指定专人递交竞选文件，不接受邮寄等其他方式。(递交文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验。)

5.逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件、不按比选文件要求密封竞选文件的竞选人，比选人不予受理。竞选文件的份数应包括：竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式(U盘)1份，10种样品各1份，电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF 版。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版，Word文本、PDF 文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。

6.竞选人应仔细检查和阅读比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2025 年 05 月 22 日 18 时 00 分（北京时间）前书面形式（加盖公司公章）递交至重庆医科大学附属第一医院采购管理处。比选人在 2025 年 05 月 23 日 18 时    分（北京时间）前对所有竞选人提出的问题进行回答，并上传至https://www.hospital-cqmu.com，各竞选人自行下载，比选人不再另行通知。不论竞选人阅读与否，比选人都视为竞选人已收到相关答疑、补遗并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

7.比选人对比选文件进行补遗的时间：补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，顺延提交竞选文件截止及比选时间。

- 五、比选时间、地点

（一）比选时间： 2025 年 05 月 28 日 09 时 00 分（北京时间）。

（二）比选地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

（三）比选地点门禁登记：按照医院5号楼A栋1楼门禁要求，请前来参加比选的竞选人自行进入重庆医科大学附属第一医院官网，在“采购管理处-下载专区”模块下载《重医附一院采购管理处相关业务供应商办事门禁登记表》并按要求填写，该表需加盖单位公章，来院时在5号楼A栋1楼保安处交表后进入。

特别提示：

因换取门禁卡及刷脸登记需要一定时间，请竞选人提前15分钟以上到达1楼保安处登记，以免造成延误。否则，由此带来的一切损失由竞选人自行承担。

- 六、发布公告的媒介

本项目的比选公告、答疑、补遗文件（如果有）一律在“重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）”发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目答疑、补遗文件（如果有）的内容。

## 七、联系方式

比选人：重庆医科大学附属第一医院

地  址：重庆市渝中区友谊路1号

采购管理处联系人：陈老师       电  话：023-89013961

需求部门联系人：朱老师       电  话：023-89012770

# 第二章  竞选人须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | 本次报价须为人民币报价，所报产品报价包含：主材、辅料、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、旧窗帘、隔帘拆除费、清洁卫生费、第三方机构检验检测费及质保期内的售后服务费等完成本项目的所有费用。同时应负责因安装造成的对房屋前工序损坏的修复工作（包括但不限于道路、梯间、外墙等）。窗帘、隔帘包含布带、挂钩等辅料。本项目报价需提供总报价及分项清单报价 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 259300元（大写：贰拾伍万玖仟叁佰元整）。竞选人的投标总报价不得高于最高限价，且单价报价不得高于第五章竞选文件格式 报价明细表中单价限价，否则评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。 |
|  | 踏勘现场 | 不统一组织。如有需要，请联系需求部门朱老师023-89012770。 |
|  | 答疑会 | 不组织。 |
|  | 竞选预备会 | 不召开。 |
|  | 联合体竞选 | 不接受。 |
|  | 合同分包、转包 | 不允许。 |
|  | 备选竞选方案递交 | 不允许。 |
|  | 比选文件的其他材料 | 比选人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分。 |
|  | 竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
|  | 竞选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。 |
|  | 签字盖章要求 | （1）竞选人提供的相关证明材料复印件、承诺函等均应加盖竞选单位法人章。 （2）竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）未按上述规定执行的，交由评审小组作否决竞选处理。 |
|  | 竞选文件的份数 及要求 | 竞选文件正本1份、副本2份，电子版形式(U盘)1份，10种样品各1份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准;电子文档内容包括竞选文件的 Word版及纸质正本扫描后的PDF版，Word 文本、PDF 文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。 |
|  | 竞选文件 密封要求 | （1）竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交地点。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。 （2）封套上写明： 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）（项目号）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 响应文件的 真实性要求 | 比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
|  | 是否退还竞选文件 | 否。 |
|  | 中选公示 | 中选结果在https://www.hospital-cqmu.com上进行公示，公示期为3个工作日。 |
|  | 履约保证金 | 不收取。 |
|  | 付款方式 | 详见第三章采购需求 |
|  | 重新比选的情形 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的； （2）经评审小组评审后否决所有竞选的； （3）经评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足3个的，评审小组应当否决所有竞选。 |
|  | 异议、投诉处理 | （1）竞选人或者其他利害关系人就本项目的评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当及时答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 （2）提出异议或投诉时应当包括下列内容： ① 异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； ② 被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； ③ 异议或投诉事项的基本事实； ④ 请求及主张； ⑤ 涉及事项的证据、证明材料。 （3）异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 （4）异议和投诉受理单位：重庆医科大学附属第一医院采购管理处。联系电话：023-89013961。 |
|  | 纪律要求须知 | （1）竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选： ① 竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容； ② 竞选人之间约定中选人； ③ 竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选； ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选； ⑤ 竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选： ① 不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制； ② 不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜； ③ 不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人； ④ 不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异； ⑤ 不同竞选人的竞选文件相互混装； ⑥ 不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。 （3）竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： ① 使用伪造、变造的许可证件； ② 提供虚假的财务状况或者业绩； ③ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④ 提供虚假的信用状况； ⑤ 其他弄虚作假的行为。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，竞选人应保证竞选文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与比选人就本项目进行沟通（在接到通知后的在评审委员会规定时间（一般为30分钟）内未回复做无效处理）。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。 |
|  | 说明 | （1）竞选人产生的一切费用由竞选人自行承担； （2）若比选遇特殊情况，比选人有权终止采购项目； （3）比选文件相关部分出现的“投标人”、“中标人”、“乙方”、“报价方”等描述，在比选阶段均表示“竞选人”； 比选文件相关部分出现的“招标人”、“采购人”、“甲方”、“需求方”等描述，在比选阶段均表示“比选人”。 “招标文件”、“投标文件”、“投标保证金”等描述同理； （4）本比选文件最终解释权归比选人所有。 |

# 采购需求

### 项目简介

### 重庆医科大学附属第一医院现以公开比选的方式确定 1 家成交供应商，拟负责全院各处、科室及分院零星新增、更换各类窗帘、隔帘、轨道等供货安装服务。

- 二、技术服务要求及内容

- （一）产品材料国标要求

1、阳光卷帘面料

- 符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1织物标准，GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》，符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 C类。

2、全遮光卷帘面料

- 符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1织物标准，GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》，符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 C类。

- 3、普通遮光布帘

- 符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃一级织物标准，GB/T 20944.3-2008《纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法》，符合GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》优等品，《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 C类。

- 4、无涂层全遮光布帘

- 符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》GB 20286-2006 1级。GB/T 20944.3-2008《纺织品 抗菌性能的评价第3部分：振荡法》，符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 C类，符合《纺织品 装饰用织物》GB/T 19817-2005优等品标准。

5、医用隔帘1

- 符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃一级织物标准，GB/T 20944.3-2008《纺织品抗菌性能的评价第3部分：振荡法》，符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 C类，符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》 优等品标准；

6、医用隔帘2

- 符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃一级织物标准，GB/T 20944.3-2008《纺织品抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》，符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 C类，符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》优等品标准；

7、纱帘

- 符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》阻燃一级织物标准，符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》优等品，《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401-2010 C类。

- 8、专用窗帘轨道

- 材质为6063-T5铝合金，GB/T5237.1-2017《材铝合金建筑型材 第1部分:基材》。

- 9、普通方轨

- 材质为6063-T5铝合金，GB/T5237.1-2017《材铝合金建筑型材 第1部分:基材》。

- （二）用量预估

- 重医附一院零星窗帘、隔帘采购用量预估表：

| 序号 | 品名 | 2年 预估用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阳光卷帘 | 150㎡ |
| 2 | 全遮光卷帘 | 150㎡ |
| 3 | 普通遮光布帘 | 200米 |
| 4 | 无涂层全遮光布帘 | 1800米 |
| 5 | 医用隔帘1 | 100米 |
| 6 | 医用隔帘2 | 500米 |
| 7 | 胶质遮光布 | 100米 |
| 8 | 纱帘 | 500米 |
| 9 | 专用窗帘轨道 | 1400米 |
| 10 | 普通方轨 | 100米 |

- （三）技术服务与样品要求

- 1.技术要求

具体技术要求如下表所示：

| 序号 | 品目 | 技术参数 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光卷帘 | 1.阳光卷帘面料： - 成份：100%聚酯纤维(涂层除外)、克重(g/m2)：≥650。 - 阻燃等级：氧指标：≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 （3）甲醛含量（mg/kg)：≤20，可分解致癌芳香胺染料mg/kg:≤20； （4）遮光率(%):≥90、耐光色牢度：≥4级； 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖以上指标。 2.阳光卷帘配件： - 上杆：材质6063-T5；外径：≥38mm；壁厚：≥1.2mm。 - 下杆：材质6063-T5；宽度：≥35mm，壁厚：≥1.5mm。 （3）制头：安装支架采用1.5mm优质冷扎钢板弯制成型，承载强度高，不易变形，尾端采用插入旋转锁紧装置，安装拆卸方便、简洁。 （4）拉绳：尼龙绳拉力承重≥70kg，拉珠式拉绳，拉绳为尼龙材质，拉珠为优质工程塑料。 |  |
| 2 | 全遮光卷帘 | 1.全遮光卷帘面料： （1）成份：100%聚酯纤维(涂层除外)、克重(g/m2)：≥550。 （2）阻燃等级：氧指标：≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 （3）甲醛含量（mg/kg)：≤20，可分解致癌芳香胺染料mg/kg:≤20； （4）遮光率(%):≥99；耐光色牢度：≥4级。 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖以上指标。 2.全遮光卷帘配件： - 上杆：采用6063-T5；外径：≥40mm；壁厚：≥1.2mm；材质为6063-T5。 - 下杆：采用6063-T5；宽度：≥35mm，壁厚：≥1.5mm，材质为6063-T5。 （3）制头：安装支架采用1.5mm优质冷扎钢板弯制成型，承载强度高，不易变形，尾端采用插入旋转锁紧装置，安装拆卸方便、简洁。 （4）拉绳：尼龙绳拉力承重≥70kg，拉珠式拉绳，拉绳为尼龙材质，拉珠为优质工程塑料。 |  |
| 3 | 普通遮光布帘 | 普通遮光布帘： - 1.成分：100%聚酯纤维；克重：≥260g/m2； - 2.阻燃等级：氧指标：≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 3.甲醛含量（mg/kg)：≤20，可分解致癌芳香胺染料mg/kg:≤20，PH值4.0～9.0，无异味； - 4.色牢度：≥4级；水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0；断裂强力：经向≥1500N,纬向≥1200N。 - 5.抑菌要求：抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥80%，铜绿假单胞菌≥90%。 6.幅宽2.8M 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖1-5项指标。 - 工艺制作要求： - 褶皱1:1.8-2倍，顶部卷边双层10cm，底部卷边双层10cm ，左右卷边各3cm；制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩（每米不少于7个），布帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型。 - 布带： - 1.成分：100%聚酯纤维； - 2.单位面积质量≥300g/㎡； - 3.耐光色牢度≥3级，耐热压色牢度≥3级； - 4.水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0； - 5.断裂强力：≥1600N； - 6.阻燃要求：符合GB 20286-2006 1级。 |  |
| 4 | 无涂层全遮光布帘 | 无涂层全遮光布帘： - 1.成分：聚酯纤维≥96%，单位面积质量≥300g/㎡； - 2.断裂强力经向≥2300N，纬向≥1430N，撕破强力经向≥40N，纬向≥125N，遮光率≥95%，抗污性能≥4级，水洗尺寸变化率经纬向-4%～+3%，干洗尺寸变化率经纬向-4%～+3%；耐光色牢度≥3级，耐皂洗色牢度≥3级，耐水色牢度≥3级，耐干洗色牢度≥3级，耐热压色牢度≥3级； - 3.甲醛含量≤20mg/kg，PH值4.0～9.0，无异味； - 4.阻燃等级：氧指标：≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； - 5.抑菌要求：抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥80%，铜绿假单胞菌≥90%。 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖以上指标。 - 工艺制作要求： - 褶皱1:1.8-2倍，顶部卷边双层10cm，底部卷边双层10cm ，左右卷边各3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩（每米不少于7个），布帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型。 - 窗帘布带： - 1.成分：100%聚酯纤维； - 2.单位面积质量≥300g/㎡； - 3.耐光色牢度≥3级，耐热压色牢度≥3级； - 4.水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0； - 5.断裂强力（N）：≥1600； - 6.阻燃要求：符合GB 20286-2006 1级。 |  |
| 5 | 医用 隔帘1 | ### 医用隔帘： - 成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥250g/㎡。 2、耐磨性≥10000次，断裂强力直向≥405N,横向≥1430N,撕破强力直向≥30N,横向90N,顶破强力≥1710N; - 3、甲醛含量≤20mg/kg；PH值4.0～9.0,无异味; - 4、阻燃等级：符合GB 20286-2006 1级（氧指标：≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； - 5、抑菌性能：抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥80%，铜绿假单胞菌≥90%； - 6、幅宽：2.8M。 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖1-5项指标。 工艺制作要求： - 褶皱1:1.8-2倍，顶部卷边双层10cm，底部卷边双层10cm ，左右卷边各3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩（每米不少于7个），布帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型。 - 注：提供一份包含但不限于以上要求的产品合格检测报告复印件作为技术支撑材料。 - 布带： - 成分：100%聚酯纤维； - 单位面积质量≥300g/㎡； - 耐光色牢度≥3级，耐热压色牢度≥3级； - 水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0； - 断裂强力（N）：≥1600； - 阻燃要求：符合GB 20286-2006 1级。 |  |
| 6 | 医用 隔帘2 | 隔帘： - 1.成分：100%聚酯纤维；单位面积质量≥260g/㎡，机织密度：经向：≥670根/10cm，纬向：≥210根/10cm；纱线线密度（tex）：经向18（±5%），纬向30×2（±5%），两侧光线强弱不同时透光不透人影， 2.耐磨性≥10000次，断裂强力直向≥405N,横向≥1430N,撕破强力直向≥30N,横向≥90N,顶破强力≥1710N; - 3.甲醛含量≤20mg/kg；PH值4.0～9.0,无异味; - 4.阻燃等级：氧指标：≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； - 5.抑菌性能：抑菌率：金黄色葡萄球菌≥90%，大肠杆菌≥90%，白色念珠菌≥80%，肺炎克雷伯氏菌≥80%，铜绿假单胞菌≥90%； - 6.幅宽：2.8M。 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖1-5项指标。 工艺制作要求 - 褶皱1:1.8-2倍，顶部卷边双层10cm，底部卷边双层10cm ，左右卷边各3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩（每米不少于7个），布帘须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，经过高温整烫定型。 - 布带： - 1.成分：100%聚酯纤维； - 2.单位面积质量≥300g/㎡； - 3.耐光色牢度≥3级，耐热压色牢度≥3级； - 4.水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0； - 5.断裂强力（N）：≥1600； - 6.阻燃要求：符合GB 20286-2006 1级。 |  |
| 7 | 胶质遮光布 | 胶质遮光布： 1.成分：100%涤纶（涂层除外），遮光率：≥99% 2.性能：抗洗，不变形不起皱。幅宽：2.8M，制作比例：1:2 - 布带： - 1.成分：100%聚酯纤维； - 2.单位面积质量≥300g/㎡； - 3.耐光色牢度≥3级，耐热压色牢度≥3级； - 4.水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0； - 5.断裂强力（N）：≥1600； - 6.阻燃要求：符合GB 20286-2006 1级。 |  |
| 8 | 纱帘 | 纱帘： - 成份：100%聚酯纤维;克重：单位面积质量≥120g/㎡； - 纱线线密度（tex）：经向28±2%，纬向：32±2%;勾丝性能（级）：≥1；干、水洗尺寸变化率（%）-3.0～+3.0； - 阻燃等级：氧指标：≥32.0；损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S；阴燃时间≤5S；燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； - 甲醛含量（mg/kg)：≤20，可分解致癌芳香胺染料mg/kg:≤20，PH值4.0～9.0，无异味； - 色牢度：≥4级；；断裂强力：经向≥1130N,纬向≥1005N； - 幅宽(m)：≥2.80。 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖1-5项指标。 布带： - 成分：100%聚酯纤维； - 单位面积质量300g/㎡±5%； - 耐光色牢度≥3级； - 水、干洗尺寸变化率（%）：+2.0～-3.0； - 断裂强力（N）：≥1600； - 阻燃要求：符合GB 20286-2006 1级。 |  |
| 9 | 专用窗帘轨道 | - 1、材质为6063-T5铝合金、成分符合GB/T 5237.1-2017； - 规格尺寸要求：轨道壁厚≥1.2mm；高度≥26mm；宽度≥32mm。轨道承重≥40kg，走珠滑轮承重≥8kg； 3、质量要求：轨道表面膜层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等可视缺陷； - 4、安装要求：轨道每米不低于8个走珠，安装码间距不高于80cm。 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖以上指标。 |  |
| 10 | 普通方轨 | - 材质：6063-T5铝合金，成分符合GB/T 5237.1-2017要求； - 规格： 轨道壁厚≥1.2mm； 3、外观要求：轨道表面膜层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等可视缺陷。 注：成交供应商应在合同签订前，提供由具备检测资质的第三方机构出具的检测报告，报告内容涵盖以上指标。 |  |

- 2.样品要求

- 竞选人应按比选文件要求提供样品。样品须密封。样品上标注竞选人名称和样品品名。合同签订后，供货产品的质量须与所提供样品一致。

- 样品按下表顺序标注样品序号和名称。现场比选结束后，竞选人应将样品及时撤离，否则，样品发生任何损坏、损失由竞选人自行承担，竞选人自行承担相关样品制作费、运输费等相关费用等。中选竞选人提供的样品，比选人将封存，不再退回，作为合同签订后窗帘、隔帘验收依据之一。

竞选文件递交当天，竞选人应将样品带到递交地点，按流程递交样品。

- 竞选人提供样品参考尺寸如下：

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 | - 参考尺寸（cm） | - 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 阳光卷帘 | - 1块 | - 50×50 | - 详见第三章采购需求 |
| - 2 | - 全遮光卷帘 | - 1块 | - 60×60 | - 详见第三章采购需求 |
| - 3 | - 普通遮光布帘 | - 1块 | - 50×50 | - 详见第三章采购需求 |
| - 4 | - 无涂层全遮光布帘 | - 1块 | - 60×60 | - 详见第三章采购需求 |
| - 5 | - 医用隔帘1 | - 1块 | - 50×50 | - 详见第三章采购需求 |
| - 6 | - 医用隔帘2 | - 1块 | - 60×60 | - 详见第三章采购需求 |
| - 7 | - 胶质遮光布帘 | - 1块 | - 60×60 | - 详见第三章采购需求 |
| - 8 | - 纱帘 | - 1块 | - 60×60 | - 详见第三章采购需求 |
| - 9 | - 专用窗帘轨道 | - 1套 | - 50 | - 详见第三章采购需求 |
| - 10 | - 普通方轨 | - 1套 | - 50 | - 详见第三章采购需求 |

- 备注：竞选人提交样品尺寸不小于上表要求参考尺寸。

# 三、商务要求

（一）服务地点：重庆医科大学附属第一医院（比选人指定地点）。

（二）报价及付款：

1.报价：本次报价须为人民币报价，所报产品报价包含：主材、辅料、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、旧窗帘、隔帘拆除费、清洁卫生费、第三方机构检验检测费及质保期内的售后服务费等完成本项目的所有费用。同时应负责因安装造成的对房屋前工序损坏的修复工作（包括但不限于道路、梯间、外墙等）。窗帘、隔帘包含布带、挂钩等辅料。本项目报价需提供总报价及分项清单报价。

2.付款：合同期内根据实际供货数量据实结算，结算总金额不得超过合同签订价。成交供应商按比选人要求制作、安装并完成交付，经比选人检查产品质量、确认验收合格后，据实按季度结算。竞选人在次月将上季度的结算清单交给比选人审核，审核完毕后比选人通知竞选人开具上季度发票并附结算清单（盖公司章），比选人在收到竞选人发票及结算清单后40个工作日内，通过银行转账支付。

（三）服务期及工期要求

1.服务期：合同签订后2年。

2.工期要求：

成交供应商接到院方通知后，48小时内应上门实际查勘测量，最晚7日内安装完毕。

- 验收标准及方式

成交供应商完成窗帘、隔帘供货安装后，由归口管理部门进行验收。验收合格后，由使用部门、归口管理部门及中标供应商三方共同签署验收报告。该验收报告将作为付款的必备凭据之一。

- 1.验收标准：按比选文件的技术要求以及合同约定标准进行验收。

2.如所交付货物的质量要求符合比选文件的技术要求及合同约定标准，则为验收合格。

3.比选人保留对货物送专业机构检测的权利，如发现存在隐藏质量问题，所产生的检测费用及经济赔偿由成交供应商承担。

（五）服务、质保及售后

1.服务

本项目为零星窗帘、隔帘采购，订货数量根据医院需求，竞选人承诺无条件提供服务，即使只有一幅窗帘、隔帘也应及时制作安装。常用品种的布料配件等，成交供应商应有一定数量备货，以保证供货及时。

成交供应商须按合同约定标准供货，接到通知后应上门查勘测量。遇样式变更等特殊情况时，需经医院归口管理部门批准后方可调整。

2.质保及售后服务

产品质量保证期自验收合格之日起，免费质保期2年。成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商应向比选人提供24小时售后服务电话，解答比选人在使用中遇到的问题，及时为比选人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

质保期内，比选人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在48小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，应及时通知比选人，如比选人有相应要求，应对比选人购买的产品进行升级服务。

# 第四章  评审程序及方法（最低评审价法）

- 一、评审方法

本项目综合竞选人的报价、商务、方案等资料，采用最低评审价法进行评审。按符合比选要求的价格进行排序，报价最低作为本项目中标候选人。若竞选人最终总报价相同，由比选人自行确定。

- 二、比选程序

- （一）主持人按下列程序进行比选：

1.宣布比选纪律。

2.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。竞选人代表、比选人代表、监督人签字确认密封情况。

3.核对竞选人代表身份信息（递交响应文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验）。

4.资格审查和符合性审。

5.组织二次报价（即为最终报价，必要时对报价及相关内容作出说明）。

6.进行比选。

7.比选结束。

（二）评审小组按以下程序独立履行评审职责：

- 1. 资格审查

| 序号 | 资格审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | （1）竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 （2）竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |

- 符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签字盖章 法定代表人身份证明及授权委托书 | 竞选文件上签字盖章要求符合比选文件规定。 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全完整。 |
|  |  | 报价唯一 | 总报价及单价报价均不得超过最高限价，且均只能有唯一报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求。 注：竞选人无需另行提供证明材料。 |
| 3 | 实质性 响应审查 | 竞选文件内容 | 对比选文件第一章、第三章规定的内容全部作出实质性响应承诺。 |

- 3.组织二次报价（最终报价）

比选人组织通过资格审查和符合性审查的竞选人作出二次报价（最终报价）。

说明：

（1）报价保留至小数点后两位；

（2）此项目二次报价须填写最终报价表，最终报价明细表不再另行填写，各分项单价的最终价按各分项单价初始报价*下浮比例（下浮比例=最终总报价/初始总报价）计算所得，各分项单价的最终价计算结果按照四舍五入最多保留两位小数；

- （3）项目据实结算总价，原则上不得高于最终总报价

- 三、 无效响应条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效竞选文件：

（一）竞选人的竞选文件未通过资格审查和符合性审查的。

（二）竞选人超出营业范围参与竞选的。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的竞选活动，上述竞选人的竞选文件均无效。

（四）竞选人未按照比选文件第六篇比选文件格式中所规定签字、盖章的。

（五）竞选文件出现多个报价方案或报价的。

（六）报价超出比选文件规定的采购预算（最高限价）的。

（七）竞选人的服务期及响应有效期不满足比选文件要求的。

（八）未按规定对竞选文件进行密封的。

（九）竞选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的竞选人或者对比选文件作实质响应的竞选人不足三家的。

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织。

（六）评审小组综合分析报价、技术、商务等因素，一致认定应当重新组织。

# 第五章  竞选文件格式

- （未规定格式的，由竞选人自定）

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）报价一览表

（三）报价明细表

二、商务部分

比选文件要求的方案或证明材料

- 三、技术部分

比选文件要求的方案或证明材料

- 四、资格文件及其他

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

1.基本资格条件承诺函

2.实质性响应承诺函

- （四）最终报价表

一、竞选函部分

目  录

- （一）竞选函

- （二）报价一览表

- （三）报价明细表

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	   （项目名称）（项目号）    比选文件的全部内容，愿意以下列方式对项目进行报价：初始报价人民币（小写）          ，（大写）	    ，以我公司最终报价为准。设计、供货和安装质量达到比选文件的要求，按合同约定完成全部设计、供货和服务工作内容。

2. 我方承诺此次比选的竞选有效期为 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算），在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件规定向你方递交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 22 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　    　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

座    机：                                  手    机：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）报价一览表

项目号：

| 竞选人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 初始报价（人民币：小写） |
| 初始报价（人民币：大写）： |  |  |
| 备注： |  |  |

竞选人                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.报价一览表按格式填列。

2.报价最多保留两位小数。

- （三）报价明细表

- 特别提醒：单价报价不得高于第三章采购需求 重医附一院零星窗帘、隔帘采购预估表单价限价，否则，将被认定为无效投标！

项目号：

| 序号 | 品名 | 单位 | 单价限价 | 2年 预估用量 | 单价报价（元） （不得高于单价限价） | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳光卷帘 | 平方米 | 50元/㎡ | 150㎡ |  |  |
| 2 | 全遮光卷帘 | 平方米 | 50元/㎡ | 150㎡ |  |  |
| 3 | 普通遮光布帘 | 米 | 35元/米 | 200米 |  |  |
| 4 | 无涂层全遮光布帘 | 米 | 70元/米 | 1800米 |  |  |
| 5 | 医用隔帘1 | 米 | 38元/米 | 100米 |  |  |
| 6 | 医用隔帘2 | 米 | 45元/米 | 500米 |  |  |
| 7 | 胶质遮光布 | 米 | 10元/米 | 100米 |  |  |
| 8 | 纱帘 | 米 | 38元/米 | 500米 |  |  |
| 9 | 专用窗帘轨道 | 米 | 45元/米 | 1400米 |  |  |
| 10 | 普通方轨 | 米 | 20元/米 | 100米 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 报价最多保留两位小数；

2. 请严格按照公开比选文件报价明细表中的顺序及要求填列报价，不得随意增减明细表项数或者改变顺序等，否则按不符合采购文件编制的实质性要求，评审小组做否决通过符合性审查处理。

二、商务部分

目 录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 三、技术部分

目  录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 四、资格文件及其他

目  录

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

- 1.基本资格条件承诺函

- 2.实质性响应承诺函

- （四）最终报价表

（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

法定代表人身份证明

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码）在

（竞选人名称）任     （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX                 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人姓名及身份证号码）是

（竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目编号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                           竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

基本资格条件承诺函

致                   （比选人）：

（竞选人）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

实质性要求承诺函

（比选人名称）   ：

我公司	       （竞选人名称）    参加了贵单位                （比选项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对比选文件第一章、第三章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。

特此承诺！

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

最终报价表（总价）

[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 最终报价（人民币：小写） |
| 最终报价（人民币：大写）： |  |  |
| 说明： 1.报价保留至小数点后两位； 2.最终报价明细表不再另行填写，各分项单价的最终价按各分项单价初始报价*下浮比例（下浮比例=最终总报价/初始总报价）计算所得，各分项单价的最终价计算结果按照四舍五入最多保留两位小数； 3.项目据实结算总价，原则上不得高于最终总报价。 |  |  |

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

（结束）